| Kunde |
| --- |
| Firma, Anschrift |  |
| Ansprechpartner |  | Email |  |
| Telefon |  | Fax |  |
| Referenz / Projekt |  |
| Netz |
| Nennspannung | UN = V | Nennleistung | QC = kvar | Nennfrequenz |
| Kondensator- Nennspannung | UC = V | Kapazität | C = µF | 50 Hz | 60 Hz |
| Verdrosselungsfaktor | 5,5 % | 7 % | 8 % | 12,5 % | 14 % |  |
| Spezifikation |
|  | Oberschwingungsspektrum (bezogen auf UN) |
|  | KBR Standard multiind-basic | U1 = 100 % | U3 = 0,5 % | U5 = 5 % | U7 = 5 % | - |
|  | Kundenvorgabe | U1 = % | U3 = % | U5 = % | U7 = % | U = % |
|  |  | U = % | U = % | U = % | U = % | U = % |
| Ausführung |
| Aluminium Kupfer mit Anschlußleitung mit Anschlußwinkel (nur bei Alu) mit Rohrkabelschuh (nur bei Kupfer) | stehend | liegend / hängend |
| Weitere Anforderungen |  |